Schéma zapojenia:

Popis merania:  Prístroje zapojíme podla schémy.Na meranie napätia použijeme elektrónkovy voltmeter            ,ktorym môžme merat napätie pri frekvencii 20Hz-50kHz.Generátor pri konštantnom napätí U1 nastavíme na danú frekvenciu a odčítame napätie U2.Ubytok napätia na odpore RN je U2 =I. RN,z  čoho vypočítame prúd   I=

Impedancia obvodu je definovana vztahom Z =

Namerane hodnoty zapíšeme do tabulky.Z namer.hodnôt zostrojíme závislost Z= f(f).

Frekvenciou vynašame v logaritm.stupnici.

A=20log -------

Pri rezonančnej frekvencii zmerame napätie na kondenzátore Ur (rezonančne) a zo vztahu Ur =Q.

vypočítame kvalitu obvodu Q.

Tabuľka nameraných hodnôt:

| f(kHz) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hodnotenie: